**LAVORI EFFETTUATI DAI VOLONTARI IL 16/02/2019**

**Scuola Rodari viale Bona**

* Fissato telaio porta classe 1°B
* Regolata chiusura della finestra SX classe 3°A
* Regolata chiusura vasistas finestra SX classe 2°A
* Stretti bulloni termosifone e evitata perdita d’acqua classe 2°A
* Regolata chiusura finestra refettorio IA 3A
* Stretti bulloni termosifone e evitata perdita d’acqua classe 5°D
* Regolata chiusura finestra refettorio 4°A - 5°A
* Fissate ante mobile ingresso blocco 1
* Ripulita griglia scolo acqua davanti ingresso pedonale viale Bona